ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

| ITEM | CATMAT | QUANT | UNID | DESCRIÇÃO | MARCA / PROCEDÊNCIA Nº Registro ANVISA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Cota Exclusiva | 474118 | 10 | UND | AFASTADOR CIRÚRGICO MANUAL MODELO: FARABEUF FORMATO PONTAS: PONTAS DUPLAS DIMENSÃO TOTAL: 10X7MM MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 2 Cota Exclusiva | 272821 | 13 | UND | CABO DE BISTURI MATERIAL: AÇO INOXIDAVEL TAMANHO: Nº 03 ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 3 Cota Exclusiva | 422824 | 5 | UND | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL MATERIAL: POLÍMERO TAMANHO: NÚMERO 0 ESTERILIDADE: ESTÉRIL EMBALAGEM: INDIVIDUAL |  |  |  |
| 4 Cota Exclusiva | 427150 | 3 | UND | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL MATERIAL: POLÍMERO TAMANHO: NÚMERO 2 ESTERILIDADE: ESTÉRIL EMBALAGEM: INDIVIDUAL |  |  |  |
| 5 Cota Exclusiva | 422820 | 3 | UND | CÂNULA OROFARÍNGEA GUEDEL MATERIAL: POLÍMERO TAMANHO: NÚMERO 4 ESTERILIDADE: ESTÉRIL EMBALAGEM: INDIVIDUAL |  |  |  |
| 6 Cota Exclusiva | 439213 | 15 | UND | CUBA USO HOSPITALAR (CUBA RIM) MATERIAL: AÇO INOX FORMATO: TIPO RIM CAPACIDADE: CERCA DE 500ML |  |  |  |
| 7 Cota Exclusiva | 439208 | 35 | UND | CUBA USO HOSPITALAR MATERIAL: AÇO INOX FORMATO: REDONDO CAPACIDADE: CERCA DE 150ML |  |  |  |
| 8 Cota Exclusiva | 439209 | 10 | UND | CUBA USO HOSPITALAR MATERIAL: AÇO INOX FORMATO: REDONDO CAPACIDADE: CERCA DE 200ML |  |  |  |
| 9 Cota Exclusiva | 473642 | 3 | UND | DILATADOR USO: TRAQUEAL MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL MODELO: LABORDE TIPO PONTA: COM 03 RAMOS ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 10 Cota Exclusiva | 480529 | 12 | UND | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CARACTERÍSTICAS: COM TAMPA E FUROS S/TRAVA DIMENSÕES: CERCA DE 20X10X5CM |  |  |  |
| 11 Cota Exclusiva | 480537 | 3 | UND | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CARACTERÍSTICAS: COM TAMPA E FUROS S/TRAVA DIMENSÕES: CERCA DE 30X15X10CM |  |  |  |
| 12 Cota Exclusiva | 480534 | 15 | UND | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL CARACTERÍSTICAS: COM TAMPA E FUROS S/TRAVA DIMENSÕES: CERCA DE 25X15X5CM |  |  |  |
| 13 Cota Exclusiva | 480541 | 1 | UND | CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL CARACTERÍSTICAS: COM TAMPA E FUROS S/TRAVA DIMENSÕES: CERCA DE 35X20X10CM |  |  |  |
| 14 Cota Exclusiva | 452981 | 30 | UND | GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL MATERIAL HASTE: METAL REVESTIDO COM POLÍMERO TAMANHO:ADULTO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL |  |  |  |
| 15 Cota Exclusiva | 619239 | 30 | UND | FRASCO COLETOR SEM TAMPA - USO MÉDICO MATERIAL: POLÍMERO RÍGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO VOLUME: CERCA DE 3000ML ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 16 Cota Exclusiva | 468009 | 10 | UND | PINÇA ANATÔMICA MODELO 1: ADSON FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO PONTA: 1X2 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12CM COMPONENTES: S/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 17 Cota Exclusiva | 468001 | 5 | UND | PINÇA ANATÔMICA MODELO 1: ADSON FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12CM COMPONENTES: S/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 18 Cota Exclusiva | 468002 | 5 | UND | PINÇA ANATÔMICA MODELO 1: ADSON FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16CM COMPONENTES: S/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 19 Cota Exclusiva | 468005 | 5 | UND | PINÇA ANATÔMICA MODELO 1: ADSON FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: COM VÍDEA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12CM COMPONENTES: S/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 20 Cota Exclusiva | 467996 | 20 | UND | PINÇA ANATÔMICA MODELO 1: DENTE DE RATO FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: 1X2 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM COMPONENTES: S/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 21 Cota Exclusiva | 467997 | 10 | UND | PINÇA ANATÔMICA MODELO 1: DENTE DE RATO FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: 1X2 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16CM COMPONENTES: S/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 22 Cota Exclusiva | 467745 | 5 | UND | PINÇA ANATÔMICA MODELO 1: DISSECÇÃO FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM COMPONENTES: S/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 23 Cota Exclusiva | 467746 | 5 | UND | PINÇA ANATÔMICA MODELO 1: DISSECÇÃO FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16CM COMPONENTES: S/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 24 Cota Exclusiva | 467757 | 20 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: ALLIS FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: 4X5 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 25 Cota Exclusiva | 467873 | 15 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: CHERON FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: SERRILHADA HASTE: HASTE ANGULADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 26 Cota Exclusiva | 467902 | 5 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: COLLIN CORAÇÃO FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 27 Cota Exclusiva | 467861 | 15 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: HASTEALD MOSQUITO FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO DE PONTA: 1X2 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 28 Cota Exclusiva | 467860 | 10 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: HASTEALD MOSQUITO FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: 1X2 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 29 Cota Exclusiva | 479967 | 10 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: HASTEALD MOSQUITO FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 30 Cota Exclusiva | 467838 | 10 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KELLY FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 31 Cota Exclusiva | 467833 | 20 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KELLY FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 32 Cota Exclusiva | 467801 | 4 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KOCHER / ROCHESTE FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: 1X2 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 33 Cota Exclusiva | 467797 | 4 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: KOCHER / ROCHESTE FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: 1X2 DENTES COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 34 Cota Exclusiva | 467875 | 35 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: PEAN MURPHY FORMATO PONTA: PONTA RETA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 35 Cota Exclusiva | 467783 | 2 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: MIXTER FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 36 Cota Exclusiva | 467784 | 2 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO 1: MIXTER FORMATO PONTA: PONTA CURVA TIPO DE PONTA: SERRILHADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24CM COMPONENTES: C/CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 37 Cota Exclusiva | 471145 | 25 | UND | PORTA-AGULHA INSTRUMENTAL MODELO 1: MAYO HEGAR FORMATO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA ADICIONAL 1: COM TRAVA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 38 Cota Exclusiva | 601277 | 6 | UND | TENTACÂNULA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 15CM ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 39 Cota Exclusiva | 471576 | 6 | UND | TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: IRIS TIPO PONTA: PONTA CURVA CARACTERÍSTICAS PONTA: FINA COM VÍDEA HASTE: HASTE RETA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 40 Cota Exclusiva | 471476 | 10 | UND | TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: MAYO TIPO PONTA: PONTA RETA CARACTERÍSTICAS PONTA: FINA COM VÍDEA HASTE: HASTE RETA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 41 Cota Exclusiva | 471497 | 4 | UND | TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: MAYO STILLE TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 16CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 42 Cota Exclusiva | 471512 | 5 | UND | TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: METZENBAUM TIPO PONTA: PONTA RETA HASTE: HASTE RETA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 18CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 43 Cota Exclusiva | 471527 | 10 | UND | TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: METZENBAUM TIPO PONTA: PONTA CURVA HASTE: HASTE RETA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 44 Cota Exclusiva | 471461 | 10 | UND | TESOURA INSTRUMENTAL MODELO 1: PADRÃO TIPO PONTA: PONTA RETA CARACTERÍTICAS PONTA: ROMBA ROMBA HASTE: HASTE RETA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14CM MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 45 Cota Exclusiva | 435589 | 15 | UND | CANETA CAUTÉRIO ESTERILIZÁVEL MATERIAL: POLÍMERO, TIPO: MONOPOLAR, CONTROLE: COMANDO MANUAL, COMPONENTES: COM CABO FIXO, COMPATIBILIDADE: CONECTOR COMPATÍVEL COM BISTURI ELÉTRICO, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 46 Cota Exclusiva | 606298 | 02 | UND | CLAMP INSTRUMENTAL DEBAKEY PONTA: RETA, SERRILHA: ATRAUMÁTICA, HASTE: RETA COM CREMALHEIRA, CERCA DE 18 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 47 Cota Exclusiva | 606171 | 02 | UND | CLAMP INSTRUMENTAL DEBAKEY PONTA: RETA, SERRILHA: ATRAUMÁTICA, HASTE: ANGULADA COM CREMALHEIRA, CERCA DE 18 CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL |  |  |  |
| 48 Cota Exclusiva | 224936 | 30 | UND | ESCOVA UNHA MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: NÁILON, TIPO: MONOFACE, COR CORPO: VERDE, COR CERDAS: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA UNIDADE |  |  |  |
| 49 Cota Exclusiva | 396683 | 20 | UND | ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS: AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL, CABO ANTIDERRAPANTE, RÍGIDO COMPRIMENTO: 17,78 CM, APLICAÇÃO: LIMPEZA DE MATERIAIS DE ORTOPEDIA |  |  |  |
| 50 Cota Exclusiva | 346433 | 02 | UND | CONJUNTO ESCOVA MATERIAL CABO: ALUMÍNIO, COMPONENTES: 03 ESCOVAS DE TAMANHOS VARIADOS, APLICAÇÃO: LIMPEZA AUTOCLAVE, MATERIAL CERDAS: NYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO TELESCÓPICO 61 A 122 CM E ESCOVAS 14X19 E 11,5. |  |  |  |
| 51 Cota Exclusiva | 417261 | 10 | UND | ESCOVA LIMPEZA GERAL MATERIAL CORPO: POLIETILENO, MATERIAL CERDAS: NÁILON, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: CABO 40 CM, CERDAS GROSSA ATÓXICA, APLICAÇÃO: RECIPIENTE TUBULAR E VIDRARIAS, DIAMETRO: 80MM |  |  |  |
| 52 Cota Exclusiva | 481977 | 20 | UND | ESCOVA LIMPEZA CME APLICAÇÃO: PARA CANULADO, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLOS, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 2MM, HASTE: LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOAL: CERCA DE 25 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL |  |  |  |
| 53 Cota Exclusiva | 481974 | 12 | UND | ESCOVA LIMPEZA CME APLICAÇÃO: ACETABULAR, MATERIALCERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: NAS DUIAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 50 E 10 MM, HASTE: HASTE PLASTICA RÍGIDA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 20 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL |  |  |  |
| 54 Cota Exclusiva | 481910 | 15 | UND | ESCOVA LIMPEZA CME APLICAÇÃO: PARA CANULADO, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 20MM, HASTE: HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 60 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL |  |  |  |
| 55 Cota Exclusiva | 481976 | 05 | UND | ESCOVA LIMPEZA CME APLICAÇÃO: PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, HASTE: HASTE FLEXÍVEL, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 200 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL |  |  |  |
| 56 Cota Exclusiva | 481914 | 12 | UND | ESCOVA LIMPEZA CME APLICAÇÃO: PARA CANULADO, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO PONTA: CERCA DE 10MM, HASTE: HASTE LIGA METÁLICA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 65 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL |  |  |  |
| 57 Cota Exclusiva | 481975 | 20 | UND | ESCOVA LIMPEZA CME APLICAÇÃO: PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO, MATERIAL CERDAS: CERDAS DE NYLON, PONTA ATIVA: EM UMA DAS EXTREMIDADES, HASTE: HASTE FLEXÍVEL, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 200 CM, TIPO USO: REPROCESSÁVEL |  |  |  |
| 58 Cota Exclusiva | 428825 | 10 | RL | MARCADOR DE INSTRUMENTAL TIPO: ROLO, TAMANHO: CERCA DE 6 MM, FORMATO: FITA ADESIVA, MATÉRIA PRIMA: ISENTO DE LÁTEX, CARACTERÍSTICAS: COM COR, ADICIONAIS: AUTOCLAVÁVEL, ROLO: 6M, ROLO DA MESMA COR: VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL, VINHO, CINZA, ROSA, PRETO, MARROM, LARANJA OU CORES QUE ESTIVEREM DISPONÍVEIS |  |  |  |
| 59 Cota Exclusiva | 459258 | 50 | UND | PLACA ELETROCIRÚRGICA MATÉRIA PRIMA: ESPUMA, TIPO: ADESIVA, IMPERMEÁVEL, MODELO: BIPARTIDA, COMPONENTE: COM GEL CONDUTOR, TAMANHA PLACA: INFANTIL, COMPONENTE ADICIONAL: SEM CABO, COMPATÍVEL: COM BISTURI, TIPO USO 1: DESCARTÁVEL |  |  |  |
| 60 Cota Exclusiva | 459259 | 800 | UND | PLACA ELETROCIRÚRGICA MATÉRIA PRIMA: ESPUMA, TIPO: ADESIVA, IMPERMEÁVEL, MODELO: BIPARTIDA, COMPONENTE: COM GEL CONDUTOR, TAMANHA PLACA: TAMANHO UNIVERSAL, COMPONENTE ADICIONAL: SEM CABO, COMPATÍVEL: COM BISTURI, TIPO USO 1: DESCARTÁVEL |  |  |  |
| 61 Cota Exclusiva | 475756 | 03 | UND | PROTETOR RADIOLÓGICO MODELO: AVENTAL FRENTE LONGO, OMBRO E COSTA LONGO MATERIAL: BORRACHA PLUMBÍFERA PROTEÇÃO TECIDO: EQUIVALÊNCIA FRENTE 0.50, OMBRO E COSTA 0,25 MM ADICIONAL 1: AJUSTÁVEL, IMPERMEÁVEL TAMANHOS: ADULTO |  |  |  |
| 62 Cota Exclusiva | 616039 | 2280 | UND | AVENTAL CIRURGICO - PARAMENTAÇÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO,MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO – TIPO SMS,TIPO DE BARREIRA: COM BARREIRA BACTERIANA PROPRIEDADE: HIDRORREPELENTE,GRAMATURA: CERCA DE 40G/M2 MODELO: MANGA LONGA COM PUNHO EM MALHA,TAMANHO: MÉDIO (M) TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR PARA PESCOÇO E CINTURA CARACTERÍSTICAS: CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO ADICIONAL: TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM: INDIVIDUAL |  |  |  |
| 63 Cota Exclusiva | 604920 | 960 | UND | AVENTAL CIRURGICO - PARAMENTAÇÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO – TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA: COM BARREIRA BACTERIANA PROPRIEDADE: HIDRORREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 60G/M2 MODELO: MANGA LONGA COM PUNHO EM MALHA, TAMANHO: GRANDE (G) TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR PARA PESCOÇO E CINTURA, CARACTERÍSTICAS: CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO, ADICIONAL: TOALHA DE MÃO EMBALAGEM: INDIVIDUAL |  |  |  |
| 64 Cota Exclusiva | 616038 | 480 | UND | AVENTAL CIRURGICO - PARAMENTAÇÃO ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL: NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO – TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA: COM BARREIRA BACTERIANA PROPRIEDADE: HIDRORREPELENTE, GRAMATURA: CERCA DE 40G/M2 MODELO: MANGA LONGA COM PUNHO EM MALHA , TAMANHO: EXTRA GRANDE (XG), TIPO FECHAMENTO: POSTERIOR PARA PESCOÇO E CINTURA CARACTERÍSTICAS: CARTÃO DE FECHAMENTO ASSÉPTICO ADICIONAL: TOALHA DE MÃO, EMBALAGEM: INDIVIDUAL |  |  |  |
| 65 Cota Exclusiva | 444117 | 5 | UND | CLIPADOR APLICAÇÕES: CIRURGIAS ABERTAS TAMANHO: PARA CLIPES DE TITANIO TAMANHO MEDIO-GRANDE COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM TIPO DE USO: REUTILIZÁVEL |  |  |  |
| 66 Cota Exclusiva | 467786 | 10 | UND | PINÇA CIRÚRGICA MODELO: MIXTER FORMATO PONTA: PONTA ANGULADA 90º TIPO PONTA: SERRILHADA, PONTA FINA ADICIONAL: DELICADA COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 24 CM COMPONENTE: COM CREMALHEIRA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL |  |  |  |

Dados da Empresa:

| Razão Social |  |
| --- | --- |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefones |  |
| Endereços eletrônicos |  |
| Dados Bancários |  |

Validade da proposta – mínimo 60 dias

NOME

Cargo