FUNDAÇÃO BENEFICENTE  DE  PEDREIRA – FUNBEPE

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.927-118
Fones: (19) 3852-9630 (Ramal 206) – (19) 99109-7435 (WhatsApp)

CNPJ 59.006.460/0001-70 – Inscrição Estadual: Isenta.

E-MAIL: funbepe.compras@gmail.com
[image: image1.jpg]S

V <
Q’Vsa o>

0\
Jg g2





Pedreira/SP, XX de maio de 2026.
DA FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE

ASSUNTO: PROPOSTA DE PREÇO

Venho por meio deste solicitar a esta empresa que caso tenha interesse em participar do processo de dispensa de licitação em tela, apresente proposta de preço para a “Aquisição de materiais elétricos, componentes e equipamentos de apoio destinados à manutenção de sistemas elétricos e de iluminação” conforme Termo de Referência anexo. 
	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	CATMAT
	UND DE      MEDIDA
	QTDE
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	Alicate Amperímetro Com Multímetro Digital: Quantidade de baterias: 2; Tipo de bateria: AAA 1,5V; Tipo de tela: LCD digital; Com True RMS: Não; Com teste de continuidade: Não; Com teste de diodo: Não; Com desligamento automático: Sim; Com indicador de bateria fraca: Sim; Com retroiluminação: Sim; Possui opção para testador de isolação 500V, conforme informação visível no painel do equipamento


	603537


	UND
	02
	R$ xxx
	R$ xxxx

	2
	Refletor: Material Corpo: Alumínio Formato: Retangular Tipo Lâmpada: Led Potência Lâmpada: 200 W Tensão Alimentação: Bivolt V Largura: 240 MM Características Adicionais: Fator De Potência Igual Ou Maior Que 0,92 Altura: 280 MM Ângulo De Abertura Da Lente: 120°; Fluxo Luminoso: 16.000 LM; Temperatura De Cor: 6.000 K

Fluxo Luminoso: 16.000 LM

Temperatura De Cor: 6.000 K


	617445


	UND

	04


	R$ xxx
	R$ xxxx

	3
	Lâmpada Led Modelo: Led; Tensão Nominal: Bivolt 90/265 V; Potência: 18 a 20 W; Tipo Base: G13; Fluxo Luminoso: 1800 LM; Tipo Bulbo: T8; Temperatura De Cor: 6500 K; Abertura Facho: 120º; Formato: Tubular T8; Comprimento: 1200 MM; Vida Média: 40.000 H; Índice De Reprodução De Cor – Irc; Mínimo 80%
	617342
	UND
	300
	R$ xxx
	R$ xxxx

	4
	Lâmpada Led: Tensão Nominal: Bivolt V Potência Nominal: 15 W; Tipo Base: E-27; Fluxo Luminoso: 1.400 LM; Aplicação: Iluminação Temperatura De Cor: 6.000 A 7.000 K; Formato: Pêra; Vida Média: 20.000 H; Tipo: Leitosa
	627744
	UND
	100
	R$ xxx
	R$ xxxx

	5
	Soquete Lâmpada: Tipo: de pressão;

Aplicação: lâmpada fluorescente tubular; Tipo: FF.


	415371
	UND
	50
	R$ xxx
	R$ xxxx

	6
	Soquete Lâmpada: Material: Plástico Características Adicionais: Tipo Bocal; Tipo Lâmpada: Incandescente; Tipo Base: E-27 pressão
	386785
	UND
	50
	R$ xxx
	R$ xxxx

	7
	Relé Fotelétrico: Tensão Nominal: 220 V Potência Nominal: 1000w/1800va; Características Adicionais: Com Base Padrão.

	396755
	UND
	10
	R$ xxx
	R$ xxxx

	8


	Disjuntor Baixa Tensão: Funcionamento: Termomagnético Acionamento: Alavanca Corrente Nominal: 25 A Aplicação: Instalações Elétricas; Padrão: Nema; Referência 1: Modelo Dqe2025; Número De Fases: Bipolar Curva De Disparo: C

	622256
	UND
	20
	R$ xxx
	R$ xxxx

	9
	Fio Elétrico: Tipo: Flexível; Cor: Preta; Material Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Anti-Chama; Tensão: 750 V; Seção Nominal: 2,5 MM2; Comprimento 100 metros
	343569
	ROLO
	04
	R$ xxx
	R$ xxxx

	10
	Fio Elétrico: Tipo: Flexível; Bitola: 1,50 MM2; Cor: Verde; Material Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Tensão: 750 V; Aplicação: Instalação Elétrica; Características Adicionais: Anti-Chama; Comprimento 100 metros

	329881
	ROLO
	04
	R$ xxx
	R$ xxxx

	11
	Fio Elétrico: Tipo: Flexível / Paralelo Bitola: 2x2,5 MM2; Cor: Branco; Material Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc Tensão: 750 V; Comprimento 100 metros

	265383
	ROLO
	02
	R$ xxx
	R$ xxxx

	12
	Fio Elétrico: Tipo: Isolado/Flexivel; Bitola: 1,50 MM2; Cor: Preto; Material Condutor: Cobre Material Isolamento: Pvc; Comprimento 100 metros
	631001
	ROLO
	02
	R$ xxx
	R$ xxxx

	13
	Tomada: Modelo: Tripla Padrão Novo; Cor Corpo: Branca Corrente Nominal: 10 A Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Com Placa Tripla 2p + T Tipo Fixação: Embutir

	633373
	UND
	30
	R$ xxx
	R$ xxxx

	14
	Tomada: Modelo: Não Aplicável; Tipo: Embutir; Formato Contato: Chato; Cor Corpo: Não Aplicável Corrente; Nominal: 20 A; Tensão Nominal: 250 V Características Adicionais: Com Espelho; Normas Técnicas: Nbr 6.147/80-14136; Formato Corpo: Redondo Posição Contato: 1 Em T; Perpendicular Número Pólos: 2 P + T  Número Contato: 1 UN

	213495
	UND
	30
	R$ xxx
	R$ xxxx

	15
	Tomada: Modelo: Múltipla; Tipo: Tripolar, Fêmea        Formato Contato: 2p + T Corrente Nominal: 10 A; Normas Técnicas: Nbr 14136 Aplicação: Instalação Elétrica

	625385
	UND
	50
	R$ xxx
	R$ xxxx

	16
	Espelho Tomada: Material: Termoplástico; Cor: Branca; Características Adicionais: 1 Posto; Tamanho: 4 X 2 POL
	456117
	UND
	100
	R$ xxx
	R$ xxxx

	17
	Adaptador: Quantidade Pólos: 2 P + T Quantidade Pinos: 3 UM; Tipo: T" Multisaída; Corrente Nominal: 10 A Aplicação: Conectar Até 4 Aparelhos

	633018
	UND
	15
	R$ xxx
	R$ xxxx

	18
	Pino Tomada: Tipo Tomada: Bipolar Amperagem: 10/20 A; Tensão: 127/250 V

	363789
	UND
	20
	R$ xxx
	R$ xxxx

	19
	Tomada Telefone: Tipo: Fêmea, Com Caixa Sobrepor, Com Placa Para Telefone; Características Adicionais: Com Conector Telefônico Rj11, Com Caixa Padrão Ame; Aplicação: Instalações Telefônicas

	393934
	UND
	10
	R$ xxx
	R$ xxxx

	20
	Conector Elétrico: Material: Porcelana; Bitola: 10 MM; Corrente Nominal: 25 A Características Adicionais: Tripolar

	452537
	UND
	20
	R$ xxx
	R$ xxxx

	21
	Caixa Passagem: Cor: Bege/Branca Características Adicionais: Com Tampa Cega, Sistema "X"

	353966
	UND
	05
	R$ xxx
	R$ xxxx

	22
	Cabo Coaxial: Material Do Condutor: Metal Material Cobertura: Emborrachamento Flexível Características Adicionais: Comprimento 1 metro Pigtail; Tipo: Rgc-58                  Conectores: N Macho X Sma Macho

	629073
	UND
	01
	R$ xxx
	R$ xxxx

	23
	Conector Antena: Tipo: Tnc; Aplicação: Cabo Rgc 213; Características Adicionais: Macho


	294744
	UND
	100
	R$ xxx
	R$ xxxx

	24
	Fio Telefônico: Cabo Telefonia 1 Par 2x0,4mm 25mt Cci Cinza Interno Ste; Comprimento: 200 metros
	602088
	ROLO
	02
	R$ xxx
	R$ xxxx

	25
	Conjunto Elétrico: Componentes: Resistência Elétrica                           Potência Nominal: 7.500 W Tensão Alimentação: 220 V Aplicação: Ducha Futura Turbo Eletrônica Lorenzetti

	390253
	UND
	30
	R$ xxx
	R$ xxxx

	26
	Pilha: Tamanho: Média; Sistema Eletroquímico: Alcalina; Tensão Nominal: 9 V


	322757
	UND
	20
	R$ xxx
	R$ xxxx

	27
	Rádio Transceptor: Tipo: Walk Talk; Operação: 14 Canais, 38 Códigos Segurança, 5 Tons Confirmação; Acessórios: Display Com Carga De Bateria, 2 Baterias Recarregá.; Características Adicionais: Função Monitoramento De Canais, Função Busca De Ca Alcance: 9,6 KM

	331057
	UND
	09
	R$ xxx
	R$ xxxx

	28
	Organizador Cabos: Tipo: Espiral Material: Plástico                                Cor: Preta; Características Adicionais: Bitola: 19 Mm,           Comprimento: 150 Cm

	485191
	UND
	10
	R$ xxx
	R$ xxxx


Valor total da proposta: R$ xxxxxx (valor por extenso)
ATENÇÃO: Os preços ofertados deverão contemplar todos os custos necessários ao fornecimento dos materiais, incluindo entrega, descarregamento, deslocamentos, tributos, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e quaisquer outras despesas incidentes, não sendo aceitos acréscimos posteriores.

A empresa participante deverá informar, obrigatoriamente, o valor unitário e o valor total de cada item cotado. Será permitida a participação parcial, podendo o fornecedor apresentar proposta apenas para os itens de seu interesse. Caso a proposta seja encaminhada em modelo próprio da empresa, sem utilização do formulário/pedido de cotação disponibilizado, os itens deverão ser apresentados obedecendo rigorosamente à numeração e à sequência constante no pedido de cotação, a fim de facilitar a análise e conferência das propostas.

Solicitamos, ainda, especial atenção ao Termo de Referência, no qual estão especificados os documentos exigidos para habilitação da empresa, os quais deverão ser apresentados caso a licitante seja declarada vencedora do certame.

Ressalta-se que propostas que não contemplem integralmente todos os custos envolvidos, que apresentem divergências em relação às especificações solicitadas ou que não atendam aos requisitos de habilitação poderão ser desclassificadas.
Ressalta-se que a pessoa jurídica que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração, desde que atenda integralmente às exigências relativas à aquisição e seja considerada habilitada na análise dos documentos de habilitação e da documentação técnica, será contratada por meio de dispensa de licitação, com fundamento no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Caso não sejam obtidas propostas em número suficiente para viabilizar a contratação do objeto, o processo será encaminhado para publicação no sistema Compras.gov.br, com o objetivo de obter propostas adicionais.

Condições de pagamento: O objeto deste termo de referência será pago em até 30 (trinta) dias consecutivos após a liquidação da Nota Fiscal.


Desde já agradeço a colaboração.

Ana Carolina Policarpo Carvalho

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO
DADOS DA EMPRESA COTANTE: (empresa preencher)

	RAZÃO SOCIAL:
	

	CNPJ:
	

	ENDEREÇO:
	

	TELEFONE:
	

	E-MAIL:
	

	RESPONSÁVEL:
	


2

