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ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO
	MARCA / PROCEDÊNCIA
Nº Registro ANVISA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1. 1
	PCT
	400
	ABAIXADOR LINGUA - Material: Madeira, Tipo: Descartável, Comprimento: 14cm, Formato: Tipo Espátula, Embalagem Individual Largura: 1,50cm Espessura: 2 mm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único. PACOTE 100 UNID
	
	
	

	2. 
	UN
	15000
	AGULHA 13X4,5 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 26 G X 1/2" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico
Tipo Fixação: Protetor Plástico Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	3. 
	UN
	10000
	AGULHA 20X5,5 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 24 G X 3/4" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico
Tipo Fixação: Protetor Plástico Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
	
	
	

	4. 
	UN
	15000
	AGULHA 25X7 -  Agulha HipodérmicA. Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 22 G X 1" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32
Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. UNIDADE
	
	
	

	5. 
	UN
	100
	AGULHA PERIDURAL 16 G - Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 16 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único.
	
	
	

	6. 
	UN
	100



	AGULHA PERIDURAL 18 G - Tipo Anestesia: Peridural, Modelo Agulha: Agulha Ponta Tuohy, Diâmetro Agulha: 18 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Característica Agulha: Graduada, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único.
	
	
	

	7. 
	UN
	100
	AGULHA RAQUI 22G - Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 22 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	8. 
	UN
	200
	AGULHA RAQUI 25G - Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 25 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	9. 
	UN
	100
	AGULHA RAQUI 26G - Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 26 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	10. 
	UN
	100
	AGULHA RAQUI 27G - Tipo Anestesia: Raquidiana, Modelo Agulha: Agulha Ponta Quincke, Diâmetro Agulha: 27 G, Comprimento Agulha: Cerca De 3 1/2" - 90 Mm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Tipo Conector: Luer Transparente, Componente: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	11. 
	PCT
	5000
	ALGODÃO ORTOPEDICO 10CM - Material: Manta Contínua De Fibras De Algodão, Largura: Cerca De 15 Cm, Comprimento Em Repouso: Rolo Cerca De 1,0 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	12. 
	PCT
	5000
	ALGODÃO ORTOPEDICO 15CM - Material: Manta Contínua De Fibras De Algodão, Largura: Cerca De 15 Cm, Comprimento Em Repouso: Rolo Cerca De 1,0 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	13. 
	PCT
	4000
	ALGODÃO ORTOPEDICO 20CM -  Material: Manta Contínua De Fibras De Algodão, Largura: Cerca De 20 Cm, Comprimento Em Repouso: Rolo Cerca De 1,0 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	14. 
	PCT
	4000
	ALGODÃO ROLO - Tipo: Hidrófilo, Material: Fibras De Algodão Purificado, Apresentação: Rolo, Esterilidade: Não Estéril, PACOTE 500 GRAMAS
	
	
	

	15. 
	UN
	200
	ALMOTOLIA AMBAR 250ML - Material: Em Polietileno (Plástico), Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca, Cor: Âmbar, Capacidade: 250 ML
	
	
	

	16. 
	UN
	200
	ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML - Material:  Em Polietileno (Plástico) Tipo Bico: Bico Curvo, Tipo Tampa: Tampa Em Rosca Cor: Transparente, Capacidade: 250 ML 
	
	
	

	17. 
	UN
	50
	REANIMADOR MANUAL ADULTO - Material Balão: Silicone Capacidade Balão: Cerca 2,0 L Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto UNIDADE.
	
	
	

	18. 
	UN
	4000
	Aparelho Barbear - Tipo: Descartável, Material Lâmina: Lâmina Aço Inox Quantidade Lâminas: 2 Lâminas, Material Cabo: Cabo Plástico UNIDADE
	
	
	

	19. 
	PCT
	15000
	ATADURA CREPE 10 CM - Tipo: Cerca De 13 Fios / Cm², Material: Faixa De Tecido 100% Algodão, Largura: Cerca De 10 Cm, Comprimento Em Repouso: Rolo Cerca De 1,8 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	20. 
	PCT
	12000
	ATADURA CREPE 15CM - Tipo: Cerca De 13 Fios / Cm², Material: Faixa De Tecido 100% Algodão, Largura: Cerca De 15 Cm, Comprimento Em Repouso: Rolo Cerca De 1,8 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	21. 
	PCT
	6000
	ATADURA CREPE 20 CM - Tipo: Cerca De 13 Fios / Cm², Material: Faixa De Tecido 100% Algodão, Largura: Cerca De 20 Cm, Comprimento Em Repouso: Rolo Cerca De 1,8 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	22. 
	RL
	5000
	ATADURA GESSADA 10 CM -  Material: Gesso C/ Tecido 100% Algodão, Característica: Secagem Rápida, Largura: Cerca De 10 Cm, Comprimento: Rolo Cerca De 3,0 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	23. 
	RL
	5000
	ATADURA GESSADA 15 CM - Material: Gesso C/ Tecido 100% Algodão, Característica: Secagem Rápida, Largura: Cerca De 15 Cm, Comprimento: Rolo Cerca De 3,0 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	24. 
	RL
	300
	ATADURA GESSADA 6 CM - Material: Gesso C/ Tecido 100%  Algodão, Característica: Secagem Rápida, Largura: Cerca De 6 Cm, Comprimento: Rolo Cerca De 2,0 M, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	25. 
	UN
	10000
	AVENTAL PROCEDIMENTO - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Tnt Propriedade: Hidrorepelente
Gramatura: Cerca De 50 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: Grande (G) Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. UNIDADE
	
	
	

	26. 
	RL
	200
	BOBINA ELETROCARDIOGRAMA - Material: Termossensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: 216mmx30m, Apresentação: Bobina, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento Que Utilize Esse Padrão. Descritivo adapatado
	
	
	

	27. 
	BLS
	100
	BOLSA COLETORA DE SANGUE 500ML - Material: Pvc, Aplicação: Coleta Sangue, Tipo: Simples, Capacidade: 500 ML, Composição: Tubo De Coleta, Agulhas, Outros Componentes: Com Cpda-1, Adicionais: Em Sistema Fechado, Esterilidade: Estéril, Atóxica, Apirogênica
	
	
	

	28. 
	UN
	2000
	BOLSA COLETORA URINA - Material*: Pvc Tipo*: Sistema Fechado Capacidade*: Cerca De 2000 ML Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML Válvula: Válvula Anti-Refluxo Pinça: Clamp Corta Fluxo Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico Conector: Conector Universal Componentes: Alça De SustentaçãoOutros Componentes: Membrana Autocicatrizante
Esterilidade*: Estéril, Descartável UNIDADE
	
	
	

	29. 
	GL
	6
	CAL SODADA - Composição: Ho2 Aspecto Físico: Granulado Cor: Branca Uso: Anestesia Aplicação: Filtragem De Co2 Sistema Ventilação Fechado Características Adicionais: Grau De Dureza Com Ruptura De Grão Acima De 700G , EMABALAGEM 4,5 KG
	
	
	

	30. 
	UN
	500
	CATETER 14 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 14 GAU Comprimento: Cerca 50 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	31. 
	UN
	500
	CATETER 16 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 16 GAU Comprimento: Cerca 50 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	32. 
	UN
	20000
	CATETER 20 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 20 GAU Comprimento: Cerca 30 MM
Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	33. 
	UN
	30000
	CATETER 22 - Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 22 GAU Comprimento: Cerca 25 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	34. 
	UN
	5000
	CATETER NEO 24G - Material Cateter: Polímero Radiopaco Aplicação: Venoso Material Agulha: Agulha Aço Inox Diametro: 24 GAU Comprimento: Cerca 15 MM Conector: Conector Padrão Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual
	
	
	

	35. 
	UN
	5000
	CATETER OXIGENIO ADULTO - Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos Aplicação: P/ Oxigenoterapia Material: Tubo e Pronga De Silicone Conector: Compatível C/ Fonte O2
Tamanho: Adulto Comprimento: Cerca De 1,5 M Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE.
	
	
	

	36. 
	UN
	1000
	CATETER OXIGENIO INFANTIL - Cateter Nasal Para Oxigênio Modelo: Tipo Óculos Aplicação: P/ Oxigenoterapia Material: Tubo e Pronga De Silicone Conector: Compatível C/ Fonte O2
Tamanho: Infantil Comprimento: Cerca De 1,5 M Esterilidade: Estéril, Uso Único Conector Universal UNIDADE
	
	
	

	37. 
	FRS
	5000
	CLOREXIDINA ALCOOLICA - Clorexidina Digluconato, Dosagem: 0,5% Aplicação: Solução Alcoólica, FRASCO 100 ML
	
	
	

	38. 
	FRS
	1000
	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML - Dosagem: 2%, Aplicação: Degermante, FRASCO 100ML
	
	
	

	39. 
	UN
	1000
	COBERTURA COMPRESSA 10X15 - Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Algodão, Componente 1: Gaze Preenchida C/ Manta De Algodão - Algodonada, Dimensão: Cerca De 10 X 15 CM, Esterilidade: Estéril
	
	
	

	40. 
	UN
	500
	COBERTURA COMPRESSA 15X60 - Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Algodão, Componente 1: Gaze Preenchida C/ Manta De Algodão - Algodonada, Dimensão: Cerca De 15 X 60 CM, Esterilidade: Estéril
	
	
	

	41. 
	UN
	30
	COLAR CERVICAL G - Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável, Modelo: Colar Cervical, Material: Polietileno de Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos de Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis em Velcro, Tamanho: Grande, UNIDADE
	
	
	

	42. 
	UN
	30
	COLAR CERVICAL M -  Órtese Externa Para Coluna Vertebral, Não Implantável, Modelo: Colar Cervical, Material: Polietileno de Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos de Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis em Velcro, Tamanho: Médio, UNIDADE
	
	
	

	43. 
	UN
	30
	COLAR CERVICAL P - Órtese Externa Para Coluna Vertebral, Não Implantável, Modelo: Colar Cervical, Material: Polietileno de Alta Densidade, Revestimento: Atoalhado, Estrutura: Apoio Mentoniano, Opcionais: Furos de Ventilação, Tipo Fecho: Tiras Ajustáveis Em Velcro, Tamanho: Pequeno, UNIDADE
	
	
	

	44. 
	UN
	4500
	COLETOR PERFURO CORTANTE - Coletor de Resíduos de Serviço de Saúde, Tipo de  Resíduo: Grupo e Resíduo Perfuro Cortante Infectante, Tipo Risco: Risco Biológico,  Capacidade: Cerca de 13 L Material: Caixa de Papelão c/ Saco Plástico, Adicional: C/  Alça Fundo Interno em Papelão Rígido, com Sistema  de abertura e fechamento isento de ruptura, deformação ou perfuração, com alça dupla  de transporte, bandeja interna em papelão ondulado, na cor amarela, em formato  compatível com o suporte específico para o referido coletor, bocal c/ abertura que facilite o descarte de materiais com inscrições legíveis e indeléveis; O produto deverá atender ao cumprimento Nbr 13853 e Nbr 7500 (simbologia). Uso único, Unidade
	
	
	

	45. 
	UN
	1000
	COLETOR RIGIDO PARA RESIDUOS QUIMICOS - Cor: laranja; Impressão: recipente com texto e simbolo de identificação; Caracteristica adicionais: alças para transporte; Aplicação: coleta de residous quimicos; Normas tecnicas: Nr32 e RDC306 conf. Cvs21
	
	
	

	46. 
	PCT
	200
	COMPRESSA CIRURGICA 45X50 NÃO ESTERIL C/ 50 UNIDADES - Tipo: Sem Pré-Encolhimento, Dimensão: Cerca De 45 X 50 CM, Material: 100% Algodão, Radiopacidade: C/ Elemento Radiopaco, Fixação: C/ Dispositivo De Fixação, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único
	
	
	

	47. 
	PCT
	500
	COMPRESSA LENÇO HIGIÊNICO BANHO - Material: 65% viscose e 35% poliéster, Medida: aproximadamente 30x35cm, Aplicação: limpeza geral, Características Adicionais: alta absorção e retenção de líquidos, macio, Tipo: pacote com 50 unidades. Descritivo adaptado
	
	
	

	48. 
	UN
	50
	CONECTOR P/ CIRCUITO VENTILATORIO T - Aplicação: P/ Circuito Ventilatório; Material 1: Polímero; Modelo: Tubular; Formato: Em "T"; Diâmetro: D. Ext X D. Int 22 X 15 / 22 X 15 E D. Int 22 MM
	
	
	

	49. 
	UN
	50
	DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASC. Nº 4 - Modelo: Masculino, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem, Material: Látex Natural, Diâmetro: Cerca De 25 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	50. 
	UN
	50
	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINÁRIA MASC. Nº 5 - Modelo: Masculino, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem, Material: Látex Natural, Diâmetro: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	51. 
	UN
	50
	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINÁRIA MASC. Nº 6 - Modelo: Masculino, Tipo: Preservativo C/ Abertura P/ Drenagem, Material: Látex Natural, Diâmetro: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual. Descritivo adaptado.
	
	
	

	52. 
	UN
	65000
	ELETRODO - Uso Médico, Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca – ECG, Modelo:  Superfície, Tipo: Adesivo, Material Sensor: Prata/Prata Clorada, Adicional 1: C/ Gel Condutor,
Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo Esterilidade: Uso Único UNIDADE
	
	
	

	53. 
	UN
	52500
	EQUIPO MACROGOTAS - Equipo de Infusão Venosa Gravitacional, Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, c/ Respiro e Filtro Regulador de Fluxo Manual, Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual UNIDADE
	
	
	

	54. 
	UN
	5000
	EQUIPO NUTRIÇÃO - Equipo De Nutrição Enteral, Material: Pvc, c/ cor, Tipo: Gravitacional, 1 Via, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, c/ Respiro Regulador De Fluxo Manual, Pinça Rolete,
Conector Dieta: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Escalonado, Comprimento Total Do Tubo: Até 180cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único Tipo Embalagem: Individual UNIDADE
	
	
	

	55. 
	UN
	300
	EQUIPO PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA (KIT MONITORIZAÇÃO) - Aplicação*: P/ Monitorização Pressão Arterial Invasiva, Componente 1: Transdutor C/ Dispositivo Fluxo Cerca 3 Ml/H, Componente 2: Linha C/ Equipo, Torneira Valvulada, Adicionais: 2 Extensores, Tamanho: Cerca De 30 E 120 Cm, Esterilidade: Estéril, Descartável, Compatibilidade: Compatibilidade Específica
	
	
	

	56. 
	UN
	100
	EQUIPO PRESSÃO VENOSA CENTRAL - Aplicação: P/ Medir Pvc - Pressão Venosa Central, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Ponta Perfurante, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete E Clamp, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Luer, Adicional: C/ Escala Graduada Em Cm, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual
	
	
	

	57. 
	UN
	1000
	ESCALPE 19 - Cateter Periférico, Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor
Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE.
	
	
	

	58. 
	UN
	500
	ESCALPE 25 - Cateter Periférico, Aplicação: Venoso, Modelo: Tipo Escalpe, Material Agulha: Agulha Aço Inox, Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor
Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual UNIDADE.
	
	
	

	59. 
	UN
	5000
	ESCOVA DEGERMANTE - Escova Degermação, Aplicação: Com Clorexidina a 2%, Características Adicionais: Embalada Individualmente, Componentes: Com Cerdas E Esponja, Uso: Estéril, Descartável UNIDADE
	
	
	

	60. 
	UN
	50
	ESPAÇADOR MDI - Material: Acrílico, Aplicação: Administrar Broncodilatadores, Circuito Ventilação, seta indicando a direção do spray de medicação; compatível com a maioria dos frascos de MDI padrão; Conector reto 22mm interno x 22mm externo; 22m/15Fx 22F. Tipo MDI
	
	
	

	61. 
	RL
	3000
	ESPARADRAPO - Tipo: Esparadrapo Impermeável, Material Dorso: 100% Algodão, Tipo De Adesivo: C/ Látex Natural, Largura Da Fita: Cerca De 100 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo C/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril
	
	
	

	62. 
	UN
	200
	ESPONJA HEMOSTATICO - Hemostático Absorvível Apresentação: Esponja Princípio Ativo: Gelatina Purificada Dimensões: Cerca De 8 X 12,5 CM Esterilidade*: Descartável E Estéril UNIDADE
	
	
	

	63. 
	UN
	200
	EXTENSOR PVC GASOTERAPIA - Saída: P/ Oxigênio, Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores, Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M,Esterilidade*: Estéril, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	64. 
	RL
	100
	FAIXA DE ESMARCH - Material: Látex Natural Largura: 10 CM Esterilidade: Estéril ROLO 2M
	
	
	

	65. 
	RL
	100
	FAIXA DE ESMARCH - Material: Látex Natural Largura: 12 CM Esterilidade: Estéril ROLO 2M
	
	
	

	66. 
	RL
	100
	FAIXA DE ESMARCH - Material: Látex Natural Largura: 15 CM Esterilidade: Estéril ROLO 2M
	
	
	

	67. 
	RL
	100
	FAIXA DE ESMARCH - Material: Látex Natural Largura: 20 CM Esterilidade: Estéril ROLO 2M
	
	
	

	68. 
	RL
	100
	FAIXA DE ESMARCH - Material: Látex Natural Largura: 6 CM Esterilidade: Estéril ROLO 2M
	
	
	

	69. 
	RL
	100
	FAIXA DE ESMARCH - Material: Látex Natural Largura: 8 CM Esterilidade: Estéril ROLO 2M
	
	
	

	70. 
	UN
	200
	FILTRO HEPA - Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hepa, Tipo: Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrofóbico, Componente: Conexões Padrão, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Estéril
	
	
	

	71. 
	UN
	1000
	FILTRO RESPIRATORIO HMEF ADULTO -  Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hmef 24 horas, Tipo: Troca Calor e Umidade C/ Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrofóbico e Higroscópico, Componente: Conexões Padrão C/ Via P/ Capnografia, Componente Adicional: C/ Traquéia Corrugada, Tamanho: Adulto. Esterilidade: Estéril UNIDADE
	
	
	

	72. 
	UN
	100
	FILTRO RESPIRATORIO HMEF INFANTIL - Aplicação: P/ Circuito Respiratório, Modelo: Hmef, Tipo: Troca Calor E Umidade C/ Barreira Microbiológica, Tipo Membrana: Hidrofóbico E Higroscópico, Componente: Conexões Padrão C/ Via P/ Capnografia, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Estéril UNIDADE
	
	
	

	73. 
	UN
	9000
	FIO NYLON 3-0 - Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 24 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	74. 
	UN
	1000
	FIO NYLON 4-0 - Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	75. 
	UN
	120
	FIO PROLENE 2-0 - Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	76. 
	UN
	400
	FIO VICRYL 1 - Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 40 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	77. 
	UN
	5000
	FRALDA G - Fralda Descartável, Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Grande, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente,Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento
	
	
	

	78. 
	UN
	2000
	FRALDA M - Fralda Descartável, Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Médio, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento
	
	
	

	79. 
	UN
	5000
	FRALDA P - Fralda Descartável, Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Pequeno, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento
	
	
	

	80. 
	UN
	10000
	FRALDA XG - Fralda Descartável, Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Extra Grande Xg, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável, Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento UNIDADE
	
	
	

	81. 
	UN
	15000
	FRALDA XXG - Fralda Descartável, Tipo Fixação: Tiras Ajustáveis E Reposicionáveis, Tamanho: Adulto Extra Grande Xxg, Material: Tela Polímerica E Núcleo Absorvente, Revestimento Externo: Impermeável Característica Adicional: P/ Fluxo Intenso / Noturno, Barreira Antivazamento UNIDADE
	
	
	

	82. 
	UN
	100
	FRASCO DRENO TORAX SELO AGUA 1000ML. Sistema Coletor Para Dreno De Tórax Tipo: Selo D'Água Modelo Recipiente: Frasco Rígido, Graduado Material: Polímero Transparente Volume: Cerca De 1000 ML Vedação: Tampa Rosqueável 2 Vias Extensor: Extensor C/ Clamp, Conector P/ Dreno,Componentes: Alça De Transporte / Fixação Esterilidade: Estéril, Uso Único UNIDADE.
	
	
	

	83. 
	FRS
	500
	FRASCO SECREÇÃO - Reservatório P/ Aspiração De Procedimento Invasivo, Modelo: Frasco Material: Polímero Rígido Transparente, Graduado Volume: Cerca De 1000 ML, Tipo Tampa: Tampa Plástica 2 Vias, C/ Sistema Antirrefluxo, Adicional: C/ Extensão E Clamp, Compatibilidade: Compatível C/ Aspirador Cirúrgico / Rede De Vácuo, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único.
	
	
	

	84. 
	UN
	2400
	IMOBILIZADOR TALA 16X250 MM - Material: Alumínio Revestido C/ Espuma; Tamanho:16x250mm. Pacote contendo 12 unidades. Descritivo adaptado.
	
	
	

	85. 
	UN
	4500
	INVOLUCRO 100X100 -  Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - SmsGramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 100 X 100 CM, Tipo Uso: Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	86. 
	UN
	4500
	INVOLUCRO 50X50 -  Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms Gramatura / Espessura: Cerca De 50 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 50 X 50 CM, Tipo Uso: Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	87. 
	UN
	4500
	INVOLUCRO 60X60 - Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 60 X 60 CM, Tipo Uso: Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	88. 
	UN
	2500
	INVOLUCRO 75X75 - Material: Polipropileno, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 75 X 75 CM, Tipo Uso: Uso Único UNIDADE - Descritivo adaptado
	
	
	

	89. 
	UN
	4500
	INVOLUCRO 80X80 - Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms Gramatura / Espessura: Cerca De 50 G/M2 Apresentação: Folha Tamanho: Cerca De 80 X 80 CM, Tipo Uso: Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	90. 
	UN
	4000
	LAMINA BISTURI 11 - Lamina Bisturi, Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 11, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente, UNIDADE
	
	
	

	91. 
	UN
	1000
	LAMINA BISTURI 15 - Lamina Bisturi, Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 15, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéri,l Características Adicionais: Embalada Individualmente, UNIDADE
	
	
	

	92. 
	UN
	5000
	LAMINA BISTURI 21 - Lamina Bisturi, Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 21, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente, UNIDADE
	
	
	

	93. 
	UN
	1000
	LAMINA BISTURI 23 - Lamina Bisturi, Material: Aço Carbono, Tamanho: Nº 23, Tipo: Descartável, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Embalada Individualmente, UNIDADE
	
	
	

	94. 
	RL
	3000
	LENÇOL 50CMX50M - Lençol Descartável, Uso Hospitalar, Materia Prima: 100% Fibra Celulose Natural, Dimensões: Cerca De 50 Cm X 50 M, Apresentação 1: Em Rolo
	
	
	

	95. 
	RL
	5000
	LENÇOL 70CMX50M - Lençol Descartável, Uso Hospitalar, Materia Prima: 100% Fibra Celulose Natural, Dimensoes: Cerca De 70 Cm X 50 M, Apresentação 1: Em Rolo
	
	
	

	96. 
	PCT
	500
	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELÁSTICO - Lençol Descartável Uso Hospitalar - Materia Prima: 100% Polipropileno, Não Tecido Tnt, Gramatura 1: Cerca de 20 G/M2, Dimensôes: Cerca De 2,20 X 1,40m, Apresentação 1: C/ Elástico, Pacote c/ 10 unidades. Descritivo adaptado
	
	
	

	97. 
	PAR
	4000
	LUVA CIRURGICA 6,5. Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex Superfície: Superfície Lisa Formato: Anatômico Pó: Com Pó Bioabsorvível, Tamanho: Nº 6,5 Apresentação: Em Par Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	98. 
	PAR
	5000
	LUVA CIRUGICA 7,0. Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex Superfície: Superfície Lisa Formato: Anatômico Pó: Com Pó Bioabsorvível, Tamanho: Nº 7,0 Apresentação: Em Par Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	99. 
	PAR
	5000
	LUVA CIRURGICA 7,5. Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex Superfície: Superfície Lisa Formato: Anatômico Pó: Com Pó Bioabsorvível, Tamanho: Nº 7,5 Apresentação: Em Par Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	100. 
	PAR
	2500
	LUVA CIRURGICA 8,0. Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex Superfície: Superfície Lisa Formato: Anatômico Pó: Com Pó Bioabsorvível, Tamanho: Nº 8,0 Apresentação: Em Par Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	101. 
	PAR
	2500
	LUVA CIRUGICA 8,5. Luva Cirúrgica Material: Borracha Natural - Látex Superfície: Superfície Lisa Formato: Anatômico Pó: Com Pó Bioabsorvível, Tamanho: Nº 8,5 Apresentação: Em Par Esterilidade: Estéril, Uso Único Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	102. 
	RL
	200
	MALHA TUBULAR 12 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 12 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	103. 
	UN
	20000
	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELÁSTICO E CLIP NASAL - Material: Não Tecido 100% Polipropileno, Filtro: Elemento Filtrante Interno, Eficiência: Efp Maior Que 98% E Bfe Maior Que 95%, Quantidade Camadas: Mínimo 3 Camadas, Modelo: Ajustável, Clipe Nasal, Formato: Retangular, C/ Pregas Horizontais, Cor: C/ Cor,
Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável
	
	
	

	104. 
	UN
	3000
	MASCARA N 95. Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato Material: Camadas Fibras Sintéticas Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% SClasse: Pff2, N95 Ou Equivalente Componente: Clipe Nasal Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica Adicional 2: S/ Válvula, Tamanho: Adulto Esterilidade: Descartável UNIDADE.
	
	
	

	105. 
	EMB
	20
	PAPEL TERMOSSENSIVEL CARDIOTOCO - Material: Termossensvel, Aplicação*: P/ Cardiotocógrafo, Dimensões: Cerca 150 X 90 MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento
	
	
	

	106. 
	PCT
	200
	SACO LIXO HOSPITALAR LARANJA TOXICO - Saco Plástico Lixo, Capacidade: 100 L, Cor: Laranja, Características Adicionais: Com Simbologia De Tóxico E Resíduo Químico - Pacote com 100 Unidades
	
	
	

	107. 
	UN
	6
	SERRA DE GIGLI 50 CM - Modelo: Gigli, Comprimento Total: Cerca De 50 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável
	
	
	

	108. 
	UN
	50
	SISTEMA DE ASPIRACAO TRAQUEAL FECHADO CALIBRE 14FR MDI - Aplicação: P/ Traqueostomia, Tamanho: 14 Fr, Tipo Sonda: Sonda Graduada E Protegida, Conector: Conectores Padrão, Vias: Via Irrigação Antirrefluxo, Válvula Sucção: Válvula Sucção C/ Tampa E Trava De Segurança, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	109. 
	UN
	600
	SONDA FOLEY 16 2 VIAS - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 16 FRENCH Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE
	
	
	

	110. 
	UN
	100
	SONDA FOLEY 16 3 VIAS - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone, Calibre: 16 FRENCH Vias: 3 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE.
	
	
	

	111. 
	UN
	1000
	SONDA NUTRIÇÃO INTERAL -  Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral, Material: Poliuretano, Calibre: Nº 12, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE
	
	
	

	112. 
	UN
	200
	SONDA URETRAL N. 20 - Modelo: Uretral, Material: Pvc, Calibre: 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	113. 
	UN
	5000
	TORNEIRINHA 3 VIAS - Torneirinha Vias: 3 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200 PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	114. 
	PCT
	11.250
	TOUCA DESCARTAVEL - Tipo: Descartável, Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico, PACOTE 100 UNIDADES
	
	
	

	115. 
	RL
	10
	TUBO DE LATEX FLEXIVEL OCO OPACO CALIBRE 200 - Material: Borracha De Látex Natural, Referência: Nº 200, Diâmetro Interno: Cerca De 3,0 Mm, Esterilidade: Autoclavável, ROLO 15M
	
	
	

	116. 
	UN
	100
	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,0 - Tubo Endotraqueal, Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magil, Calibre: 6,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	117. 
	UN
	100
	TUBO ENDOTRAQUEAL 6,5 - Tubo Endotraquea, Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 6,5, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	118. 
	UN
	200
	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 - Tubo Endotraqueal, Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 7,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	119. 
	FRS
	100
	UMIFICADOR 250ML -  Material Gasoterapia, Modelo: Umidificador, Saída: P/ Oxigênio, Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa, Volume: Cerca De 250 ML, Característica Adicional: Conector Metal C/Rosca, Esterilidade*: Esterilizável, FRASCO
	
	
	

	120. 
	L
	30
	VASELINA LIQUIDA - Concentração: Puro, Forma Farmacêutica: Líquido Tópico, FRASCO 1000ML
	
	
	

	121. 
	UN
	17.500
	EQUIPO MACROGOTAS - Equipo de Infusão Venosa Gravitacional, Material: Pvc Transparente, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, c/ Respiro e Filtro Regulador de Fluxo Manual, Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Paciente: Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual UNIDADE
	
	
	

	122. 
	PCT
	3.750
	TOUCA DESCARTAVEL - Tipo: Descartável, Material: Polipropileno, Cor: Branca, Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico, PACOTE 100 UNIDADES
	
	
	


Valor Global: R$ 


Dados da Empresa:
	Razão Social
	

	CNPJ
	

	Endereço
	

	Telefones
	

	Endereços eletrônicos
	

	Dados Bancários
	



Validade da proposta – mínimo 60 dias
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