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PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 –Vila Canesso – CEP 13.927-118
Fone: (19) 3852-9630
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta.


MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇO

	ITEM
	UNID.
	CATMAT
	QUANT.
	DESCRIÇÃO
	MARCA / PROCEDÊNCIA

Nº Registro ANVISA
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	                1
	FRS
	341174
	250
	ANTISSÉPTICO BUCAL - Clorexidina Digluconato, Concentração: 0,12%, Forma Farmacêutica: Colutório, Frasco 250ml
	
	
	

	                2
	UN
	477190
	1000
	BOLSA ESTOMIA INTESTINAL SIMPLES DE COLOSTOMIA - Aplicação: Intestinal, Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça, Modelo: Drenável, Tipo Bolsa: Antiodor Transparente, Componentes: C/ Filtro Gases, Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética, Estrutura: Plana, Tipo Recorte Base Adesiva: Recortável, Tipo Uso: Adulto, Descritivo adaptado - Adicionais: Com Clamp para fechamento da bolsa
	
	
	

	3
	UN
	443019
	25
	BOLSA PRESSÓRICA COM MANÔMETRO - Material: Polímero, Tipo: Indicador De Pressão C/ Manômetro, Tipo Fechamento: C/ Trava De Segurança, Capacidade: Capacidade De Armazenar Bolsa Infusão Até 500 ML, Características Adicionais: Manguito, Pera E Válvula
	
	
	

	4
	UN
	423734
	15
	CANULA METAL 6 - Cânula De Traqueostomia Material*: Metal Modelo: longa Diâmetro Externo Aproximadamente de 12 MM e Comprimento 8,0 cm, Acessórios: Mandril Com Guia: Embalagem Individual UNIDADE
	
	
	

	5
	FRS
	269880
	1000
	CLOREXIDINA 2% - Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% Aplicação: Solução Tópica. solução aquosa. antisseptico. FRASCO 100ML
	
	
	

	6
	FRS
	376407
	5000
	CLOREXIDINA 4% - Clorexidina Digluconato - Concentração: 4%, Forma Farmacêutica: Solução Tópica
	
	
	

	7
	UN
	627905
	600
	COBERTURA COMPRESSA 15X30 - Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Malha / Gaze, Composição: À Base De Algodão, Componente 1: Gaze Preenchida C/ Manta De Algodão - Algodonada, Dimensão: Cerca De 15 X 30 CM, Esterilidade: Estéril
	
	
	

	8
	PCT
	628243
	200
	COMPRESSAS GAZES 7,5 X 7,5 13 FIOS - Com 13 fios, 05 dobras e 08 camadas, não estéril, sem elemento radiopaco, pacote com 500 unidades, confeccionado em fios de algodão puro sem falhas e ou fiapos soltos, apresentando perfeita uniformidade entre as dobras. Embalagem com dados de identificação e procedência.
	
	
	

	9
	CX
	481317
	100
	COTONETE - Haste Flexível Material Haste: Plástico Material Ponta: Algodão Aplicação: Higiene Pessoal Características Adicionais: Com 2 Pontas CAIXA 75 UNIDADES.
	
	
	

	10
	FRS
	605679
	300
	CREME BARREIRA - Creme Hidratante Composição: À Base de Petrolato, Glicerina e Associações Características Adicionais*: Grau De Proteção 2
	
	
	

	11
	UN
	484869
	200
	CURATIVO HIDROFIBRA ESTÉRIL - Curativo / Cobertura, Aplicação: P/ Ferida, Aspecto Físico: Placa, Composição: À Base De Hidrofibra (Cmc), Componente 4: C/ Prata, Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Esterilidade: Estéril
	
	
	

	12
	UN
	600141
	240
	FIO ALGODÃO 0 S/ AGULHA AZUL - Fio De Sutura S/ Agulha, Material: Poliéster C/ Algodão Azul, Modelo: Multifilamentar, Diâmetro: 0 / 1-0, Comprimento: 15 X Cerca De 45CM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual UNDIDADE.
	
	
	

	13
	UN
	487034
	240
	FIO CATGUT CROMADO 2 - Material Fio: Catgut Cromado, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nº 2, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica Robusta, Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	14
	UN
	487650
	120
	FIO POLIESTER 2 - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Poliéster Verde, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: Nº 2, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante, Comprimento Agulha: Cerca De 40 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	15
	UN
	604836
	120
	FIO MONOCRYL 3-0 - Material Fio: Poliglecaprone Violeta, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	16
	UN
	487254
	120
	FIO MONOCRYL 4-0 - Material Fio: Poliglecaprone Violeta, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	17
	UN
	487453
	2000
	FIO NYLON 2-0 - Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	18
	UN
	487535
	120
	FIO PROLENE 2 - Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: Nº 2, Comprimento Fio: 3 X Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 75 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	19
	UN
	487520
	120
	FIO PROLENE 3-0 - Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamenta, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	20
	UN
	604835
	750
	FIO POLIGLACTINA 2-0  - Fio De Sutura Agulhado, Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 5/8 Círculo, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	21
	UN
	487161
	120
	FIO VICRYL 0 - Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	22
	UN
	487141
	120
	FIO VICRYL 2-0 - Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 35 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual
	
	
	

	23
	UN
	279065
	5000
	FITA CREPE - Material: Crepe, Tipo: Monoface, Largura: 16 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege, Aplicação: Multiuso
	
	
	

	24
	UN
	332343
	400
	FITA ZEBRADA -  Fita indicadora para autoclave - Indicador Químico, Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor
	
	
	

	25
	UN
	484920
	300
	HIDROGEL 85GR - Curativo / Cobertura Aplicação: P/ Ferida Aspecto Físico: Frasco C/ Gel Composição: À Base De Hidrogel / Esterilidade: Estperil, EMBALAGEM 85 GRAMAS.
	
	
	

	26
	LT
	437161
	5400
	HIPOCLORITO 1% - Hipoclorito De Sódio, Aspecto Físico: Solução Aquosa, Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo, LITRO
	
	
	

	27
	UN
	408463
	6
	KIT PARA CRICOTIROTOMIA - Conjunto Para Cricotirotomia, Componentes: Cânula Em Pvc Radiopaca, 6 Fr X 6 Cm, Componentes 1: Kit C/ Dilatador Curvo, Introdutor, Componentes 2: Agulha 19g, Seringa E Fio Guia, Esterilidade: Estéril
	
	
	

	28
	UN
	338605
	72000
	LANCETA - Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada, Uso: Descartável, Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual, Tipo: Com Sistema Retrátil,  UNIDADE
	
	
	

	29
	RL
	628522
	200
	MALHA TUBULAR 10 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 10 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	30
	RL
	628524
	200
	MALHA TUBULAR 15 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 15 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	31
	RL
	628525
	200
	MALHA TUBULAR 20 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 20 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	32
	RL
	628526
	200
	MALHA TUBULAR 25 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 25 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	33
	RL
	628527
	50
	MALHA TUBULAR 30 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 30 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	34
	RL
	628519
	200
	MALHA TUBULAR 4 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 4 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	35
	RL
	628520
	200
	MALHA TUBULAR 6 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 6 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	36
	RL
	628521
	200
	MALHA TUBULAR 8 CM - Material: Tecido De Fibras 100% Algodão, Largura: Cerca De 8 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Rolo 15M
	
	
	

	37
	UN
	454575
	500
	MASCARA C/ RESERVATORIO  INFANTIL -Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação Material: Plástico Tamanho: Infantil Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório Tipo Conector: Conector Padrão UNIDADE
	
	
	

	38
	UN
	454574
	7200
	MASCARA C/ RESERVATORIO ADULTO -Máscara Gasoterapia Aplicação: P/ Alta Concentração De Não Reinalação Material: Plástico  Tamanho: Adulto Tipo Fixação: C/ Clipe Nasal E Fixador Cefálico Ajustável Componente Adicional: C/ Válvulas E Balão Reservatório Tipo Conector: Conector Padrão UNIDADE
	
	
	

	39
	RL
	631735
	2000
	MICROPORE - Fita Adesiva - Uso Cutâneo, Tipo: Microporosa, Material Dorso: À Base De Tecido Não Tecido, Tipo De Adesivo: Sintético, Hipoalergênico, Largura Da Fita: Cerca De 50 Mm, Cor: C/ Cor, Apresentação: Rolo C/ Capa Protetora, Esterilidade: Não Estéril, ROLO 10M
	
	
	

	40
	UN
	459685
	15000
	MULTIVIAS 2 VIAS - Extensor Infusão Vascular Vias: 2 Vias Material: Polímero Comprimento: Cerca 20 CM Calibre: Cerca 12 FRENCH Tipo Conexão: Luer Lock / Slip Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI Componente Adicional: C/ Clamp Tipo Uso: Estéril, Uso Único UNIDADE
	
	
	

	41
	FRS
	281657
	1500
	OLEO GRAXOS - Ácidos Graxos Essenciais Composição: Composto Dos Ácidos Caprílico, Cáprico, Láurico Componentes: Linolêico, Lecitina De Soja Apresentação: Associados Com Vitaminas "A" E "E" Tipo: Loção Oleosa, EMBALAGEM 100 ML
	
	
	

	42
	RL
	442385
	20
	PAPEL GRAU 10 CM - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 10 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único ROLO 100M
	
	
	

	43
	RL
	443438
	20
	PAPEL GRAU 15CM - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: RoloComponentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 15 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único ROLO 100M
	
	
	

	44
	RL
	446031
	40
	PAPEL GRAU 25 CM -  Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 25 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único ROLO 100M
	
	
	

	45
	RL
	442386
	10
	PAPEL GRAU 30 CM - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 30 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único ROLO 100M
	
	
	

	46
	RL
	442388
	10
	PAPEL GRAU 35CM - Embalagem P/ Esterilização, Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante M, Tamanho: Cerca De 35 CM, Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único ROLO 100M . Descritivo adaptado
	
	
	

	47
	RL
	443439
	10
	PAPEL GRAU 8CM - Embalagem P/ Esterilização, Material: Papel Grau Cirúrgico, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 8 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único ROLO 100M. Descritivo adaptado
	
	
	

	48
	UN
	435432
	500
	SACO ÓBITO (COBRE CORPO) DESCARTÁVEL CINZA - Cobre Corpo, Material: Polietileno Baixa Densidade; Comprimento: 2,20M; Largura: 0,90M; Caracteristicas Adicionais: Ziper frontal com viés e selamento eletrônico; Etiqueta Cor: Cinza
	
	
	

	49
	UN
	439622
	6000
	SERINGA 1ML - Seringa Material: Polipropileno Capacidade: 1 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada (Escala Ui), Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual. UNIDADE
	
	
	

	50
	UN
	279765
	4000
	SONDA ASP. TRAQUEAL N 10 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.
	
	
	

	51
	UN
	279764
	4000
	SONDA ASP. TRAQUEAL N 12 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.
	
	
	

	52
	UN
	279761
	4000
	SONDA ASP. TRAQUEAL N 14 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.
	
	
	

	53
	UN
	279762
	1000
	SONDA ASP. TRAQUEAL N 16 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.
	
	
	

	54
	UN
	283986
	1000
	SONDA ASP. TRAQUEAL N 18 - Sonda de aspiração traqueal descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.
	
	
	

	55
	UN
	440122
	12
	SONDA BOTTON 20 - Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Aplicação: P/ Gastrostomia, Calibre: 20 FRENCH, Comprimento: Cerca 3CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periostomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	56
	UN
	436039
	50
	SONDA FOLEY 06 - Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 6 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	57
	UN
	436040
	50
	SONDA FOLEY 08 - Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 8 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	58
	UN
	436000
	50
	SONDA FOLEY 10 - Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 10 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 5 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	59
	UN
	436009
	200
	SONDA FOLEY 12 2 VIAS -  Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 12 FRENCH, Vias: 2 Vias, Conector: Conectores Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE
	
	
	

	60
	UN
	436002
	250
	SONDA FOLEY N 14 2 VIAS - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Borracha, Calibre: 14 FRENCH, Vias: 2 Vias Conector: Conectores Padrão Volume: C/ Balão Cerca 30 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterai,s Esterilidade: Estéril, Descartáve,l Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE
	
	
	

	61
	UN
	464222
	300
	SONDA FOLEY 18 2 VIAS - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley, Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme, Calibre: 18 FRENCH Vias: 2 Vias, Conector: Conector Padrão, Volume: C/ Balão Cerca 10 ML, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE
	
	
	

	62
	UN
	435906
	50
	SONDA LEVINE LONGA 10 - Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine,,Material: Pvc, Calibre: Nº 10, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	63
	UN
	435907
	50
	SONDA LEVINE LONGA 12 - Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 12, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	64
	UN
	435908
	50
	SONDA LEVINE LONGA 14 - Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 14, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	65
	UN
	435909
	50
	SONDA LEVINE LONGA 16 - Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 16, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	66
	UN
	435910
	50
	SONDA LEVINE LONGA 18 - Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 18, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	67
	UN
	435911
	100
	SONDA LEVINE LONGA 20 - Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 20, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	68
	UN
	437216
	50
	SONDA LEVINE LONGA 6 - Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 6, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE
	
	
	

	69
	UN
	437217
	50
	SONDA LEVINE LONGA 8 - Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro Ou Nasogástrica, Modelo: Levine, Material: Pvc, Calibre: Nº 8, Tamanho: Longa, Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE
	
	
	

	70
	UN
	439069
	100
	SONDA URETRAL N 04 - Sonda uretral descartável, estéril, Sonda Trato Urinário, Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 4 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	71
	UN
	618921
	100
	SONDA URETRAL N 06 - Sonda uretral descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.
	
	
	

	72
	UN
	435986
	1000
	SONDA URETRAL N 12 - Sonda uretral descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.
	
	
	

	73
	UN
	435982
	4000
	SONDA URETRAL N 14 - Modelo: Uretral, Material: Pvc, Calibre: 14 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa, Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada, Componentes: C/ Orifícios Laterais, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	74
	UN
	435985
	1000
	SONDA URETRAL N 16 - Sonda uretral descartável, estéril, confeccionada em polivinil, atóxica, flexível, transparente. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.
	
	
	

	75
	UN
	437438
	500
	SONDA URETRAL N 18 - Sonda uretral descartável, estéril, Sonda Trato Urinário, Modelo: Uretral, Material: Silicone, Calibre: 18 FRENCH, Conector: Conector Padrão, Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual
	
	
	

	76
	UN
	479659
	30000
	TAMPA PROTETORA MACHO E FEMEA - Tampa Protetora Uso Médico, Aplicação 1: P/ Conectores - Equipo, Extensor, Seringa, Cateter - Tipo: Luer Lock E Slip -  Material: Polímero -  Tipo Uso: Estéril, Uso Único -  Embalagem: Embalagem Individual, UNIDADE
	
	
	

	77
	UN
	614301
	70
	TELA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO - Tela Cirúrgica, Modelo: Implantável, Material: Monofilamento De Polipropileno, Aplicação: Não Absorvível, Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 CM, Esterilidade: Estéril UNIDADE
	
	
	

	78
	UN
	436908
	20
	TELA DE POLIPROPILENO, (6, 4 X 11, 4CM), ESTERIL - Tela de Polipropileno; Em Polipropileno; Em Medidas de aproximadamente 6,4 x 11,4cm,esteril; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; Unidade
	
	
	

	79
	UN
	459097
	2500
	TUBO 204 ESTERIL - Tubo Hospitalar, Material: Pvc Transparente, Referência: Nº 204, Diâmetro Interno: Cerca De 6,0 Mm, Comprimento: 3,0 MM, Adicionais: C/ Conectores, Esterilidade: Estéril, Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	80
	UN
	451314
	500
	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 - Tubo Endotraqueal, Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magil, Calibre: 7,5,  Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único, UNICO
	
	
	

	81
	UN
	451327
	300
	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,0 - Tubo Endotraqueal, Material: Pvc Siliconizado, Modelo: Curva Magill, Calibre: 8,0, Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy, Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão, Componente 2: Radiopaco, Graduado, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único, UNIDADE
	
	
	

	82
	UN
	451320
	60
	TUBO ENDOTRAQUEAL 8,5 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 8,5 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único
	
	
	

	83
	UN
	451319
	60
	TUBO ENDOTRAQUEAL 9,0 - Tubo Endotraqueal Material: Pvc Siliconizado Modelo: Curva Magill Calibre: 9,0 Tipo Ponta: C/ Ponta Distal Atraumática E Orifício Murphy Componente 1: Balão Alto Volume E Baixa Pressão Componente 2: Radiopaco, Graduado Tipo Conector: Conector Padrão Esterilidade: Estéril, Uso Único UNICO
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